**Informacja dodatkowa do Ogłoszenia o przetargu z Kodeksu Cywilnego, którego przedmiotem będzie dostawa, montaż, uruchomienie systemu obserwacji powierzchni dachu sektora „O” budynku CZRL, zlokalizowanego w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8 (numer referencyjny zakupu AQW-WA-221-155/2016)**

* Zapisy z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa usługi | Ilośćszt/mb/kpl | Cena netto  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| 3 | Obiektyw 1/1.8” montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR ( współpracuje z NBN-80052-BA). | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Licencja na oprogramowanie BVMS 6.0 obejmująca obsługę jednego kanału wideo | 1 |  |  |  |  |

Zostaje poprawiony na:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa usługi | Ilośćszt/mb/kpl | Cena netto  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| 3 | Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną. Napięcie zasilania 230V AC. Ukryty tor kablowy. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Licencja rozszerzająca oprogramowanie BVMS 5.5 o obsługę jednego kanału wideo | 1 |  |  |  |  |

* Zapisy z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do IPU):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa usługi | Ilośćszt/mb/kpl | Cena netto  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| 3 | Obiektyw 1/1.8” montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR ( współpracuje z NBN-80052-BA). | 1 |  |  |  |  |

Zostaje poprawiony na:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa usługi | Ilośćszt/mb/kpl | Cena netto  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| 3 | Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną. Napięcie zasilania 230V AC. Ukryty tor kablowy. | 1 |  |  |  |  |