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[bookmark: _GoBack]Formularz Cenowy

	LP.
	Przedmiot umowy
	Ilość
pkt. (szacunkowa)
	Cena jednostkowa netto [PLN]
	Wartość netto
[PLN]
	Stawka podatku VAT
	Wartość podatku VAT
[PLN]
	Wartość brutto
[PLN]

	1
	2
	4
	5
	6=4x5
	7
	8=6x7
	9=7+8

	1
	Impedancja Pętli zwarcia
	6503
	
	
	
	
	

	2
	Rezystancja izolacji obwodu jednofazowego 230 V AC
	3184
	
	
	
	
	

	3
	Rezystancja izolacji obwodu trójfazowego 400/230 V AC
	553
	
	
	
	
	

	4
	Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 1 fazowego
	665
	
	
	
	
	

	5
	Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 3 fazowego
	299
	
	
	
	
	

	6
	Rezystancja uziomu odgromnego
	49
	
	
	
	
	

	7
	Rezystancja ciągłości przewodów odprowadzających odgromowych
	124
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	

	

	
	



