Formularz Cenowy

| LP. | Przedmiot umowy | Ilość pkt. (szacunkowa) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=7+8 |
| 1 | Impedancja Pętli zwarcia | 6503 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rezystancja izolacji obwodu jednofazowego 230 V AC | 3184 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rezystancja izolacji obwodu trójfazowego 400/230 V AC | 553 |  |  |  |  |  |
| 4 | Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 1 fazowego | 665 |  |  |  |  |  |
| 5 | Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 3 fazowego | 299 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rezystancja uziomu odgromnego | 49 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rezystancja ciągłości przewodów odprowadzających odgromowych | 124 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |