OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia ogródka meteo na lotnisku  Zielona Góra - Babimost.

2. Dane ogólne.

Ogrodzenie ogródka meteo wykonane jest z siatki powlekanej, przymocowanej do 
słupków, wykonanych z rur stalowych o średnicy 50 mm. Wysokość słupka wynosi 
1,80 m.  Wejście na teren ogródka – furtka.
3. Zakres prac.
· oczyszczenie i odtłuszczenie słupków stalowych z rdzy – ilość słupków 25 szt,

· oczyszczenie i odtłuszczenie elementów stalowych furtki z rdzy,
· zabezpieczenie słupków oraz furtki przed korazja farbą podkładową, 

· pomalowanie 2 krotnie słupków farbą koloru białego oraz furtki farba koloru niebieskiego,
· wymiana zamka oraz klamki przy furtce.

