OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu ACC na lotnisku  Zielona Góra - Babimost.

2. Zakres prac.
1) Wejście do kontenera

· usunięcie płytek ceramicznych, oczyszczenie i wyrównanie podłoża,

· ułożenie nowych płytek (terakota) wraz wykonaniem fug
Łączna powierzchnia podestu schodów podstopnic itd. Wynosi ok. 2,50 m2. 
2) Konserwacja wystających elementów fundamentów wieży – 3 x 0,5 x 0,5 x 0,2 m

· oczyszczenie fundamentów, 

· Zabezpieczenie przed korozją betonu 

3) Konserwacja konstrukcji drabiny włazowej ceownik 120 długości 24,00 m,
· oczyszczenie ceownika z rdzy, łuszczącej się farby, odtłuszczenie,
· zabezpieczenie przed korozją
· Pomalowanie 2 kronie farbą chlorokauczukową (w pasy biało – czerwone)

4) Remont ogrodzenia 

· demontaż przęseł ogrodzenia, bramy i furtki

· oczyszczenie (piaskowanie), odtłuszczenie zdemontowanych elementów ogrodzenia,

· zabezpieczenie antykorozyjne

· pomalowanie 2 krotnie farbą

· oczyszczenie, odtłuszczenie zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie 2 krotnie pozostałych elementów ogrodzenia tj. słupków i odkosów,

· wymiana klamek, zamków

