                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
       Remont schodów wejściowych do kontenera radaru wtórnego MSSR 

       Adres obiektu: 

Ośrodek Radiolokacyjny  62-081 Przeżmierowo- Wysogotowo k. Poznania, gmina. Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1.

2. Nazwa Zamawiającego: 

Polska  Agencja  Żeglugi  Powietrznej, 02 -147 Warszawa, ul. Wieżowa  8

3. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: 

Janusz Gontarz

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Radiolokacyjny Radaru Wtórnego MSSR usytuowany jest na działce o powierzchni 506,0 m2 ogrodzonej podwójnie siatką stalową kolczastą oraz stalową powlekaną o wys. 2m na fundamencie betonowym. Siatka zakończona koncentriną pionową o wys. 0,60 m (w tym brama i dwie furtki),  mocowaną do słupków stalowych wys. 2,6 m.  

Na terenie ośrodka znajduje się:
- wieża radarowa
- kontener z urządzeniami technologicznymi

- kontener radiowy

ZAKRES ROBÓT:

- Demontaż istniejącego zniszczonego podestu drewnianego 

  schodów do kontenera w ramie stalowej z kątownika                                           1,65 m2
- Wykonanie i montaż nowego podestu z kraty ażurowej VEMA                            1,65 m2
- Dwukrotne malowanie farbą ftalową  wraz z przygotowaniem                                                      

  podłoża balustrad metalowych schodów                                                                3,50 m2

- Dwukrotne malowanie farbą ftalową wraz z przygotowaniem 

  podłoża rur podporowych  (o średnicy 55 mm)                                                      1,80 mb

- Dwukrotne malowanie farbą ftalową  wraz z przygotowaniem 

  podłoża dwóch stopni schodów metalowych z kraty VEMA                                 0,60 m2 
