                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
       Remont kominów wentylacyjnych w budynku „WIMER” 

2. Adres obiektu: 

Ośrodek Radiolokacyjny  62-081 Przeżmierowo- Wysogotowo k. Poznania, gmina. Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1.

3. Nazwa Zamawiającego: 

Polska  Agencja  Żeglugi  Powietrznej, 02 -147 Warszawa, ul. Wieżowa  8

4. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: 

Janusz Gontarz

5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Budynek „WIMER” jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony składający się z dwóch części;     I część budynek stanowiący barak zestawiony z elementów żelbetowych- prefabrykowanych typu „WIMER” gdzie mieszczą się pom. biurowe, techniczne, socjalne. II część w której mieści się sala operacyjna dobudowana w technologii tradycyjnej, murowanej. Pow. zabudowy  471,5 m2 
ZAKRES ROBÓT:
- remont kominów murowanych ponad dachem (naprawa tynku)
  z dwukrotnym malowaniem (0,4 m x 1,1 m x  wys. 0,7 m)                                         2 szt.
- przystosowanie istniejących metalowych daszków (0,7m x 0,2m)                              

  kominów murowanych zamocowanych na stałe, umożliwiając                               

  czyszczenie i okresową kontrolę                                                                                  2 szt.

- docieplenie wełną mineralną rur PCV wentylacyjnych ponad dachem                                           

  0,6 mb. (o przekroju 100 mm) i nałożenie na zewnątrz rury PCV o większej                     

  średnicy wraz z wymianą – dostosowaniem daszków zabezpieczających            10 szt.  

