Informacja dodatkowa do Ogłoszenia o przetargu z Kodeksu Cywilnego, którego przedmiotem będzie dostawa, montaż, uruchomienie systemu obserwacji powierzchni dachu sektora „O” budynku CZRL, zlokalizowanego w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8 (numer referencyjny zakupu AQW-WA-221-155/2016)

- Zapisy z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia):

| l.p. | Nazwa usługi | Ilość szt/mb/ kpl | Cena netto | Wartość netto |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Obiektyw 1/1.8” montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR ( współpracuje z NBN-80052-BA). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Licencja na oprogramowanie BVMS 6.0 obejmująca obsługę jednego kanału wideo | 1 |  |  |  |  |  |  |

Zostaje poprawiony na:

| l.p. | Nazwa usługi | Ilość szt/mb/ kpl | Cena netto | Wartość netto |  | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną. Napięcie zasilania 230V AC. Ukryty tor kablowy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Licencja rozszerzająca oprogramowanie BVMS 5.5 o obsługę jednego kanału wideo | 1 |  |  |  |  |  |

- Zapisy z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do IPU):

| l.p. | Nazwa usługi | Ilość szt/mb/ kpl | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Obiektyw 1/1.8” montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR ( współpracuje z NBN-80052-BA). | 1 |  |  |  |  |

Zostaje poprawiony na:

| l.p. | Nazwa usługi | Ilość szt/mb/ kpl | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną. Napięcie zasilania 230V AC. Ukryty tor kablowy. | 1 |  |  |  |  |