# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup trzech pylonów reklamowych wraz usługą montażu w miejsce wyeksploatowanych zlokalizowanych przy ul. Na Skraju, Wieżowej i Gałczyńskiego.

Pylon z jednolitej bryły w kolorze białym „MAT”

Grafika frezowana

Równomierne oświetlenie wewnętrzne LED dużej mocy

Wysoka, jakość materiałów

Maksymalna wysokość:   400 cm

Maksymalna szerokość:   150 cm

Moduł Led:

Parametry 			0,72W/12V DC/160

Stopień ochronny 		IP67

Temperatura pracy 		+50 -75C

Soczewki rozpraszające

Odporność 			na czynniki atmosferyczne

Radiator 			aluminiowy

Żywotność			do 50000h

Konstrukcja profili stalowa

Całość zabezpieczana podkładem antykorozyjnym.

Logo PAŻP

Kolor z palety PANTON CV 2768

Pylon zlokalizowany przy ul. Gałczyńskiego z grafiką dwustronną w postaci logotypu.

Pozostałe 2 pylony jednostronne.

Pylon przy ul Na Skraju powinien zawierać elementy graficzne t.j:

- Logotyp

- Tekst: „Centrum Zarzadzania Ruchem Lotniczym”

- wersji. angielskiej: „Air Traffic Management Centre”

- Ul. Wieżowa 8

- dystans od miejsca ustawienia pylonu do CZRL

Pylon przy ul Wieżowej powinien zawierać elementy graficzne t.j:

- Logotyp

- tekst „Centrum Zarzadzania Ruchem Lotniczym”

- W wersji. Angielskiej: „Air Traffic Management Centre”

- Ul. Wieżowa 8

- dystans od miejsca ustawienia pylonu do CZRL