OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dane ogólne.

    Obiekt ACC Wrocław zlokalizowany na terenie Portu Lotniczego Wrocław - Strachowice.
2. Przedmiot zamówienia.

    Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni wokół obiektu ACC Wrocław

    wykonanej z kostki betonowej i płytek chodnikowych. Celem remontu jest    

    usunięcie nierówności nawierzchni oraz wymiana płytek chodnikowych na kostkę   

    betową.  

3.  Zakres prac.
1. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z ułożenie kostki w pryzmach na uboczu,
2. usunięcie podsypki piaskowo- cementowej,
3. wyrównanie podłoża z niwelacją do właściwego poziomu oraz zagęszczenie podłoża, 

4. ułożenie kostki betonowej (z odkładu) na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej,  
5. ubicie nawierzchni wraz z wypełnieniem spoin piaskiem,

6. powierzchnia robót 14,00 m2.

7. rozebranie obrzeży betowych oraz nawierzchni z płytek betowych, wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca utylizacji,
8. ułożenie nowych obrzeży betonowych,
9. wyrównanie podłoża z niwelacją do właściwego poziomu oraz zagęszczenie podłoża, 

10. ułożenie kostki betonowej typu Holland koloru szarego gr. 6 cm na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej,  
11. ubicie nawierzchni wraz z wypełnieniem spoin piaskiem,

12. powierzchnia robót 7,00 m2.

Uwaga:

1. Koszty uzyskania przepustek i szkoleń w Porcie Lotniczym Wrocław - Strachowice, zezwalających do poruszania się i wykonywania prac na terenie lotniska ponosi Wykonawca.

2. Oferent może zapoznać się z obiektem z zewnątrz (parking przy bramie wjazdowej na teren lotniska przy ul. Skarżyńskiego, widoczna wieża kratowa pomalowana w biało-czerwone pasy).

3. Wszelkie potrzebna materiały niezbędne do wykonania prac (piasek, cement, brakującą lub uszkodzoną kostkę betonową) dostarcza Wykonawca na swój koszt w ramach zamówienia.

