OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia.
    Obiekt ACC Wrocław zlokalizowany na terenie Portu Lotniczego Wrocław Strachowice.
2. Przedmiot zamówienia.

    Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia obiektu, poprzez oczyszczenie i pomalowanie słupków, przęseł ogrodzenia oraz bramy, naprawę cokołu ogrodzenia.  

3. Zakres prac.
· oczyszczenie, odtłuszczenie zdemontowanych elementów ogrodzenia – przęsła wykonane z siatki stalowej osadzonej w ramie z kątownika stalowego o wymiarach 1,80x2,00 m, długość całkowita ogrodzenia ok. 80 m
· zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie 2 krotnie farbą

· oczyszczenie, odtłuszczenie zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie 2 krotnie pozostałych elementów ogrodzenia tj. słupków i odkosów (ok. 40 szt.),

· skucie-odbicie,  odstającej, spękanej, odparzonej warstwy betonu na cokole ogrodzenia,
· gruntowanie podłoży preparatami "Ceresit" CT 17" - powierzchnie poziome, przed uzupełnianiem ubytków,
· ręczne uzupełnienie ubytków zaprawą betonową na cokole grodzenia,   
· oczyszczenie i pomalowanie (analogicznie jak pozostała część ogrodzenia) brama wjazdowa
· regulacja zawiasów bramy, wzmocnienie słupków do których zamocowana jest brama          
Uwaga:

1. Koszty uzyskania przepustek i szkoleń w Porcie Lotniczym Wrocław - Strachowice, zezwalających do poruszania się i wykonywania prac na terenie lotniska ponosi Wykonawca.
2. Oferent może zapoznać się z obiektem z zewnątrz (parking przy bramie wjazdowej na teren lotniska przy ul. Skarżyńskiego, widoczna wieża kratowa pomalowana w biało-czerwone pasy)
