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Załącznik nr 3


FORMULARZ CENOWY

Kalkulacja ceny jednostkowej zamówienia dostawy i wymiany tryskaczy w budynku CZRL w Warszawie ul Wieżowa 8 

	Nazwa zadania  A
	Ilość w szt.
	Cena jedn. zł/szt.
	Cena netto                   w zł
	Cena brutto w zł

	1
	2
	3
	3
	5

	Dostawa i montaż tryskaczy wiszących standardowego reagowania Dn15, K=80, temp. otwarcia t=68°C
	
929
	

	

	





	Nazwa zadania B
	Ilość w szt.
	Cena jedn. zł/szt.
	Cena netto                   w zł
	Cena brutto w zł

	1
	2
	3
	3
	5

	Dostawa i montaż tryskaczy wiszących standardowego reagowania Dn15, K=80, temp. otwarcia t=79°C
	
14
	

	

	





	Nazwa zadania C
	Ilość w szt.
	Cena jedn. zł/szt.
	Cena netto                   w zł
	Cena brutto w zł

	1
	2
	3
	3
	5

	Dostawa i montaż tryskaczy horyzontalnych z koszykiem ochronnym  standardowego reagowania Dn15, K=80, temp. otwarcia t=68°C
	
17
	

	

	





	Nazwa zadania D
	Ilość w szt.
	Cena jedn. zł/szt.
	Cena netto                   w zł
	Cena brutto w zł

	1
	2
	3
	3
	5

	Dostawa tryskaczy wiszących  standardowego reagowania Dn15, K=80, temp. Otwarcia t=68°C
	
36
	

	

	





	Nazwa zadania E
	Ilość w szt.
	Cena jedn. zł/szt.
	Cena netto                   w zł
	Cena brutto w zł

	1
	2
	3
	3
	5

	Dostawa tryskaczy horyzontalnych  standardowego reagowania Dn15, K=80, temp. otwarcia t=68°C z koszykiem ochronnym
	
4
	

	

	




	POZ. 1
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO  w zł (dwa miejsca po przecinku)
SUMA WARTOŚCI A+B+C+D+E
	

	POZ. 2
	PODATEK VAT  ( zł  )  (dwa miejsca po przecinku)
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO  w zł                                               (wartość netto  POZ. 1  + POZ. 2 ( plus podatek VAT) (dwa miejsca po przecinku)
	





[bookmark: _GoBack]
              ……………..…… 2016 roku 		    ………………………………………………..
 (dnia)               			       (podpis Wykonawcy albo osoby lub osób 
						    uprawionych do reprezentowania Wykonawcy)
