Numer referencyjny zakupu AQU/AQW-WZ-221-756/2016

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 


............................, dn. ……-……-2016 r.

Pełna nazwa firmy: 







................................................................................................................

................................................................................................................

Adres firmy: ...........................................................................................



(kod, miasto, ulica, numer domu)

Województwo i powiat: .........................................................................

Nr tel. .....................................................................................................

Nr fax. ....................................................................................................

Adres e – mail ........................................................................................

Strona www. ..........................................................................................

NIP: ........................................................................................................

REGON: .................................................................................................

Nazwa banku i nr oddziału .....................................................................
Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB): 

.................................................................................................................
OFERTA
 na dostawę części zamiennych do automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji
Do:     POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa   


NIP 5222838321, REGON 140886771


W odpowiedzi na ogłoszenie składamy ofertę  na dostawę części zamiennych do automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji zgodnie ze Specyfikacją cenową stanowiąca Załącznik nr 1 do oferty. 

Za cenę oferty w wysokości:

CENA OFERTY NETTO: …………………………………PLN

CENA OFERTY BRUTTO: .............................................PLN

Słownie złotych: ..................................................................................................................

z uwzględnieniem ………..…% stawki podatku VAT.

Powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 
z późn. zm).

Terminy realizacji zamówienia:

-  do ……………. dni od daty potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
- okres gwarancji zgodny z Załącznikiem nr 1, kol. 4 oferty.
- Miejsce realizacji:

PAŻP, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa, 
- Warunki płatności:

przelew bankowy do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

- Termin ważności oferty:…………………. (nie krótszy niż 30 dni). 
Jednocześnie oświadczamy, że:

Akceptujemy bez zastrzeżeń umowę stanowiącą Załącznik nr 2 do Ogłoszenia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania zamówienia w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
1. Wszelką korespondencję w niniejszej sprawie należy kierować na poniższy adres:________________________________ ________________________________                   

Adres mailowy: ___________________________

Nr faksu: ________________
Osoba do kontaktu: _____________________________

2. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący:

_____________________________________________________________________
3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

Status prawny oferenta i jego uprawnienia do występowania w obrocie prawno – gospodarczym:

· Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

· NIP,

· REGON,

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

……………………………………

*/ niepotrzebne skreślić

	Załącznik nr 1 do Oferty

	Specyfikacja cenowa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Opis/producent/model
	producent/model w przypadku zamienników (o ile dozwolone)
	Okres gwarancji
(w miesiącach)
	ilość
	jedn. miary
	cena jednostkowa netto
	wartość netto
	cena jednostkowa brutto
	VAT
	wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Zadanie 1.*

	1
	Poz. 1. Regulator obrotów wentylatora - obudowa podtynkowa rodzaj regulacji - regulacja płynna, obsługa wentylatorów od 50 do 250 W, zasilanie 230VAC, np. Regulator obrotów RP300
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Poz. 2. Wentylator łazienkowy, napięcie zasilania 230VAC, średnica 120mm, łożyska kółkowe, ciśnienie akustyczne z odległości 1 m, np. POLO 5S
	 
	 
	10
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	
	

	Zadanie 2.*

	1
	Poz. 3. Wentylator R2E190-RA26-05, zasilanie 230VAC, producent EBM-PAPST  lub zamiennik o nie gorszych parametrach i takich samych wymiarach.
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	
	

	Zadanie 3.*

	1
	Poz. 4. Przekaźnik termistorowy EMT6 24-220, napięcie zasilania AC 24…230V, DC 24…240V, producent EATON, oznaczenia producenta EMT6 24-220 066166
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	
	

	Zadanie 4.*

	1
	Poz. 5. Płyta zasilacza/filtra do klimatyzatora Sanyo SPW CR604GVH8B nr katalogowy 923 194 8143
	 
	 
	2
	kompl.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Poz. 6. Płyta główna do klimatyzatora Sanyo SPW CR604GVH8B nr katalogowy 923 194 8129
	 
	 
	1
	kompl.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Poz. 7. Płyta inwertera do klimatyzatora Sanyo SPW CR604GVH8B nr katalogowy 923 194 8150
	 
	 
	1
	kompl.
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Poz. 8. Płyta wentylatora do klimatyzatora Sanyo SPW CR604GVH8B nr katalogowy 923 185 4833
	 
	 
	1
	kompl.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Poz. 9. Silnik wentylatora (górny) do klimatyzatora Sanyo SPW CR604GVH8B nr katalogowy 923 181 2338
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Poz. 10. Silnik wentylatora (dolny) do klimatyzatora Sanyo SPW CR604GVH8B nr katalogowy 923 181 1881
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	
	

	Zadanie 5.*

	1
	Poz. 11. Przekaźnik nadzorczy napięcia zasilania - kontrola kolejności faz , zanik napięcia zasilania, spadek napięcia, montaż - DIN, sygnalizacja stanu pracy diodami LED, 1 wyjście SPST-NO 250VAC/5A, Klasa szczelności IP20, Zakres kontrolowanej wielkości 3x230/400VAC  typ ZAMEL CKM-01
	 
	 
	4
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Poz. 12. Przekaźnik czasowy 0,1s-10dni, wyjście SPDT 250VAC/10A, opóźnione załączenie, montaż DIN, zasilanie 12-240VAC , typ RELPOL MT-TE-17S-11-9240
	 
	 
	4
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Poz. 13. Przekaźnik czasowy 0,1s-99h,zasilanie 12-240VAC, wyjście SPDT 250VAC/10A,tryby pracy: opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, praca cykliczna z niezależnymi czasami T1 i T2, montaż DIN, typ RELPOL MT-W-17S-11-9240-M
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Poz. 14. Regulator temperatury, montaż DIN, napięcie zasilania 85…265VAC, temperatura pracy -20…60st. C, zakres kontrolowanej wielkości 5…95 st. C, sposób programowania- klawiatura, IP20, czujniki temperatury w zestawie, typ ZAMEL RTM-30/S
	 
	 
	3
	kompl.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Poz. 15. Regulator prędkości wentylatora, rodzaj - transformatorowy, napięcie zasilania 230VAC, 5 stopni regulacji, prąd obciążenia min. 0,8A, IP30, typ AWR-1.2/1 producent BREVE TUFASSONS
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Poz. 16. Bezpiecznik topikowy 5x20mm, zwłoczny, ceramiczny, prąd znamionowy 500mA, napięcie znamionowe250VAC, zdolność wyłączenia 1,5kA, typ ZCT-0.5A, oznaczenie producenta ESKA 522.714
	 
	 
	20
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Poz. 17. Bezpiecznik topikowy 5x20mm, zwłoczny, ceramiczny, prąd znamionowy 1A, napięcie znamionowe250VAC, zdolność wyłączenia 1,5kA, typ ZCT-1A, oznaczenie producenta ESKA 522.717
	 
	 
	20
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Poz. 18. Bezpiecznik topikowy 5x20mm, zwłoczny, ceramiczny, prąd znamionowy 6,3A, napięcie znamionowe250VAC, zdolność wyłączenia 1,5kA, typ ZCT-6.3A , oznaczenie producenta ESKA 522.717
	 
	 
	20
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Poz. 19. Bezpiecznik topikowy 5x20mm, zwłoczny, szklany, prąd znamionowy 6,3A, napięcie znamionowe250VAC, zdolność wyłączenia 35A, typ LITTELFUSE 0218.315HXP  lub zamiennik
	 
	 
	10
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Poz. 20. Bezpiecznik topikowy 6,3x32mm, zwłoczny, szklany, prąd znamionowy 10A, napięcie znamionowe250VAC, zdolność wyłączenia 35A, typ ZGT-10A, oznaczenie producenta ESKA 632.327
	 
	 
	10
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Poz. 21. Bezpiecznik topikowy 6,3x32mm, zwłoczny, szklany, prąd znamionowy 10A, napięcie znamionowe250VAC, zdolność wyłączenia 35A, typ ZGT-10A , oznaczenie producenta ESKA 632.327
	 
	 
	10
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Poz. 22. Wyłącznik silnikowy; 0,55kW; 220÷440VAC; Montaż: DIN; 1÷1,6A; IP20, ilość biegunów -3, Producent EATON ELECTRIC, typ Z-MS-1,6/3
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Poz. 23. Wyłącznik silnikowy; 4kW; 220÷440VAC; Montaż: DIN; 6,3÷10AA; IP20, ilość biegunów -3, Producent EATON ELECTRIC, typ Z-MS-10/3
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Poz. 24. Wyłącznik silnikowy; 12,5kW; 220÷440VAC; Montaż: DIN; 10÷16A; IP20, ilość biegunów -3, Producent EATON ELECTRIC, typ  Z-MS-16/3
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Poz. 25. Wyłącznik silnikowy; 12,5kW; 220÷440VAC; Montaż: DIN; 16÷25A; IP20, ilość biegunów -3, Producent EATON ELECTRIC, typ Z-MS-25/3
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Poz. 26. Wyłącznik silnikowy; 18,5kW; 220÷440VAC; Montaż: DIN; 25÷40A; IP20, ilość biegunów -3, Producent EATON ELECTRIC, typ Z-MS-40/3
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Poz. 27. Wyłącznik silnikowy; 1,5kW; 220÷440VAC; Montaż: DIN; 2,5- 4A; IP20, ilość biegunów -3, Producent EATON ELECTRIC, typ Z-MS-4/3
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Poz. 28. Styki pomocnicze; Styki: NO+NC; Montaż: DIN; 3A/250VAC, producent EATON ELECTRIC typ Z-AHK
	 
	 
	14
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Poz. 29. Wyłącznik nadprądowy; 400VAC; Iznam:10A; Il.biegunów:3; IP20, Producent: EATON ELECTRIC Oznaczenie producenta: CLS6-C10/3
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Poz. 30. Wyłącznik nadprądowy; 400VAC; Iznam:20A; Il.biegunów:3; IP20, Producent: EATON ELECTRIC Oznaczenie producenta: CLS6-C10/3
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Poz. 31. Wyłącznik nadprądowy; 400VAC; Iznam:32A; Il.biegunów:3; IP20, Producent: EATON ELECTRIC Oznaczenie producenta: CLS6-C32/3
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Poz. 32. Wyłącznik nadprądowy; 400VAC; Iznam:50A; Il.biegunów:3; IP20, Producent: EATON ELECTRIC Oznaczenie producenta: CLS6-C50/3
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Poz. 33. Wyłącznik nadprądowy; 400VAC; Iznam:63A; Il.biegunów:3; IP20, Producent: EATON ELECTRIC Oznaczenie producenta: CLS6-C63/3
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Poz. 34. Stycznik:3-biegunowy; Styki pomocnicze: NO; 230VAC; 12A; NO x3, Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: CL01A310T6
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Poz. 35. Stycznik:3-biegunowy; Styki pomocnicze: NO; 230VAC; 18A, Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: CL02A310T6
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Poz. 36. Stycznik:3-biegunowy; Styki pomocnicze: NO; 230VAC; 25A, Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: CL25A310T6
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Poz. 37. Stycznik:3-biegunowy; 230VAC; 40A; NO x3; DIN, na panel; 18,5kW, Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: CL45A300M6
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Poz. 38. Styki pomocnicze; Montaż: czołowy; Styki: NO, Producent: GENERAL ELECTRIC, typ BCLF 10
	 
	 
	20
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Poz. 39. Styki pomocnicze; Montaż: czołowy; Styki: NC, Producent: GENERAL ELECTRIC, typ BCLF 01
	 
	 
	20
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Poz. 40. Przekaźnik termiczny; Styki pomocnicze: NC, NO; 4÷6,3A Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: RT1L
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Poz. 41. Przekaźnik termiczny; Styki pomocnicze: NC, NO; 5,5÷8,5A Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: RT1M
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Poz. 42. Przekaźnik termiczny; Styki pomocnicze: NC, NO; 8÷12A Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: RT1N
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Poz. 43. Przekaźnik termiczny; Styki pomocnicze: NC, NO; 14,5÷18A Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: RT1S
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Poz. 44. Przekaźnik termiczny; Styki pomocnicze: NC, NO; 21÷26A Producent: GENERAL ELECTRIC Oznaczenie producenta: RT1U
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	
	

	Zadanie 6.*

	1
	Poz. 45. Rejestrator temperatury TERMIO-15, zakres -30…+70*C, pamięć danych 32 000, rozdzielczość wyświetlacza 0,01*C
	 
	 
	2
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Poz. 46. Uchwyt do montażu na ścianie rejestratora TERMIO
	 
	 
	3
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	
	

	* - niepotrzebne skreślić w zależności którego zadania będzie dotyczyło zamówienie
	
	


